## POS 20 CONTINUE K2300,
DEMANDE DE PRIX
Repére | Désignation | Matière | EP | Qté | Unité | P.U | Total
LOT N° I -
CIRCUIT A EAU CLAIRCAGE DE LA RAMPE
| TUBE DN 20 3/4 | INOX 304L |  | 40 | ML
| COUDE DN 20 | INOX 304L |  | 18 | UN
| BRIDE PLAT DN 20 | INOX 304L |  | A RECUPERE | UN
| VANNE DN 25 à boisseau sphérique soudé à levier | INOX 304L |  | 30 | UN
CIRCUIT DE RINCAGE GOULOTTE
| TUBE DN 1/2 | INOX 304L |  | 12 | ML
| MANCHON D'ACCOUPLEMENT 1/2 | INOX 304L |  | 20 | UN
| TUBE DN 10 3/8 | INOX 304L |  | 12 | ML
| RACCORD 1/2-3/8 | INOX 304L |  | 20 | UN
| FILTRE EN Y DN 1/2 | INOX 304L |  | 20 | UN
| FILTRE EN Y DN 20 3/4 DE 500 μm | INOX 304L |  | 20 | UN
| RACCORD 1/2 | INOX 304L |  | 10 | UN
| VANNE 1/2 soudé FEMELLE FEMELLE | INOX 304L |  | 20 | UN
CENTRIFUGEUSES DISCONTINUE K2300
CIRCUIT VAPEUR
| TUBE DN 25 | INOX 304L |  | 40 | ML
| BRIDE PLAT DN 25 | INOX 304L |  | 35 | UN
| COUDE DN 25 | INOX 304L |  | 60 | UN
| CLAPET 1" anti retour à disque et ressort | INOX 304L |  | 15 | UN
| VANNE DN 25 à boisseau sphérique soudé à levier | INOX 304L |  | 20 | UN
CIRCUIT A EAU
| TUBE DN 20 3/4 | INOX 304L |  | 40 | ML
| COUDE DN 20 | INOX 304L |  | 50 | UN
| VANNE DN 20 à boisseau sphérique soudé à levier | INOX 304L |  | 25 | UN
| FILTRE EN Y DN 20 3/4 DE 500 μm | INOX 304L |  | 5 | UN
| VANNE DN 15 1/2 à boisseau sphérique à levier FILTAGE MALE MALE EN LAITON NICKELE |  |  | 10 | UN
| VANNE DN 15 1/2 à boisseau sphérique à levier FILTAGE FEMELLE MALE EN LAITON NICKELE |  |  | 10 | UN
| VANNE DN 15 1/2 à boisseau sphérique à levier FILTAGE FEMELLE FEMELLE EN LAITON NICKELE |  |  | 20 | UN
| MANCHON D'ACCOUPLEMENT EN T 1/2 | INOX 304L |  | 20 | UN
| RACCORD 1/2-3/4 | INOX 304L |  | 10 | UN
| MANCHON D'ACCOUPLEMENT DN 20 | INOX 304L |  | 10 | UN
| MANCHON D'ACCOUPLEMENT DN 15 | INOX 304L |  | 20 | UN
| RACCORD DN 20 | INOX 304L |  | 10 | UN
| RACCORD DN 1/2 | INOX 304L |  | 10 | UN
CIRCUIT D'ALIMENTATION
| TUBE DN 200 | INOX 304L |  | 12 | ML
| COUDE DN 200 | INOX 304L |  | 4 | UN
| ENTONNOIRE DN 200---80 | INOX 304L |  | 4 | UN
| TIGE M16 | INOX 304L |  | 2 | ML
| ECROU M16 | INOX 304L |  | 40 | UN
| TIGE M18 | INOX 304L |  | 2 | ML
| ECROU M18 | INOX 304L |  | 40 | UN
Sous Total - Lot n° I en DH/HTVA
LOT N° II :
CENTRIFUGEUSES DISCONTINUE B1750
CIRCUIT DE VAPEUR
| TUBE DN32 | INOX 304L |  | 40 | ML
| COUDE DN 32 | INOX 304L |  | 60 | UN
| BRIDE PLAT DN 32 | INOX 304L |  | A RECUPERE | UN
| TUBE DN 25 | INOX 304L |  | 40 | ML
| COUDE DN 25 | INOX 304L |  | 70 | UN
| BRIDE PLAT DN 25 | INOX 304L |  | 40 | UN
| CLAPET 1" anti retour à disque et ressort | INOX 304L |  | 25 | UN
| VANNE DN 32 à boisseau sphérique soudé à levier | INOX 304L |  | 20 | UN
Sous Total - Lot n° II en DH/HTVA
Montant Global en DH/HTVA

## POS 10 DISCONTINUE B1750
DEMANDE DE PRIX
Tableau Quantitatif
Repére | Désignation | Matière | EP | Qté | Unité | Prix
CENTRIFUGEUSES DISCONTINUE B1750
CIRCUIT DE VAPEUR
| F ET P TUBE DN32 | INOX 304L |  | 40 | ML
| F ET P COUDE DN 32 | INOX 304L |  | 60 | UN
| BRIDE PLAT DN 32 | INOX 304L |  | A RECUPERE | UN
| F ET P TUBE DN 25 | INOX 304L |  | 40 | ML
| F ET P COUDE DN 25 | INOX 304L |  | 70 | UN
| BRIDE PLAT DN 25 | INOX 304L |  | 40 | UN
| CLAPET 1" anti retour à disque et ressort | INOX 304L |  | 25 | UN
| VANNE DN 32 à boisseau sphérique soudé à levier | INOX 304L |  | 20 | UN
TOTALE: